《土木工程材料实验》实验教学大纲

一、实验课程简介

土木工程材料实验是土木工程材料教学的一个重要组成部分。土木工程材料实验教学的任务，不仅是巩固所学的理论知识和丰富学习内容，更重要的是让学生熟悉试验设备、操作技术及有关的国家标准和技术规范，并获得对主要土木工程材料试验和设计方法的技术技能训练。

二、实验教学目标与基本要求

(1) 了解几种常用主要土木工程材料的标准试验方法；

(2) 掌握鉴定材料技术性能的试验原理、步骤和常用试验仪器设备、仪表的操作方法；

(3) 了解试验结果的精度要求和数据处理的基本方法。

(4) 要求学生认真作实验，如实观测记录，独立作出实验报告。

三、实验方法与基本要求

实验教学以学生操作为主，教师指导为辅。

要求学生正确掌握天平、台秤、磅秤、量筒、拌铲、搅拌机、振动台、试件模具、液压压力机、抗折试验机、水泥负压筛细度仪、水泥标准稠度测定仪等仪器设备的使用方法，学会各种材料试样的制备与测定。

要求学生能够掌握实验数据的结果评定方法，根据测定结果判定所测材料的质量等级，加深和巩固对所学知识的认识与了解。

四、主要仪器设备

水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥抗折强度试验机、水泥负压筛析仪、水泥稠凝测定仪、水泥胶砂振实台、混凝土搅拌机、混凝土振动台、液压压力试验机、液压万能试验机。

五、实验项目的设置与内容提要

| 序号 | 实验 项目 | 类型 | 每组 人数 | 基本教学要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥物理 性能实验 | 验证性 | 3 | 掌握水泥物理性能的检验方法和水泥胶砂试件的成型方法、养护条件等。 |
| 2 | 砼用骨料 实验 | 验证性 | 3 | 掌握砼用骨料的表观密度、堆积密度、筛分析实验和数据处理方法，评定骨料级配。 |
| 3 | 砼拌合物 实验 | 综合性 | 10 | 掌握混凝土的配合比设计方法，并根据设计配合比试拌混凝土，掌握混凝土拌合物和易性测定和调整方法、混凝土表观密度测定、试件的成型方法。 |
| 4 | 水泥力学 性能实验 | 验证性 | 3 | 掌握水泥胶砂的力学性能检验和数据处理方法，根据检验结果评定水泥强度等级 |
| 5 | 砼力学性能实验 | 验证性 | 10 | 掌握混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度的检测和数据处理方法。 |
| 6 | 演示实验 | 演示 | 30 | 了解混凝土非破损、半破损检测方法，钢材的拉伸性能、冷弯性能、烧结普通砖、多孔砖和砂浆力学性能的检验方法。 |

六、实验报告要求

1、要求实验报告严格按土木工程材料/建筑材料实验指导书及实验报告的格式进行实验数据的记录和数据处理。实验记录必须采用钢笔或圆珠笔填写，不得使用铅笔；

2、指导教师对每个学生的实验报告认真批改、评分、签字。