全国高等教育自学考试建筑工程（本科）

《建筑结构试验》课程实践环节培训与考核基本要求

一、培训与考核目的

建筑结构试验是土木工程专业中一门非常重要的实验课程。要求学生通过实验环节，了解各类实验技术，掌握各仪器设备的组成、工作原理及操作方法，了解应变片粘贴与测量技术、实验荷载设计方法、试验装置的合理选择和实验数据分析与处理等，使学生在毕业设计后能完成结构实验的基本操作及分析实验过程中出现的一些问题。

二、培训与考核的基本内容

为了系统地掌握各仪器设备的工作原理及操作方法，满足建筑结构试验的教学要求，考生应完成以下实验内容：

1.实验原理的讲解和结构试验常用仪器设备的操作讲解（演示）

2.钢屋架静载试验（见试验指导书）

3.回弹法检测混凝土强度试验（见试验指导书）

各项实验的培训与考核基本内容与要求如下：

A.了解试验的基本框架体系及主要组成，各部分的仪器设备组成、作用、布置及连接，

B.掌握相应的实验操作和试验数据采集，

C.依据对实测数据的分析，出具实验报告。

D.并在完成报告后能以文字或口头叙述试验过程，表达自己的观点和体会。

三、培训与考核的基本要求

（一）组织单位应具备以下基本条件

      - 一定规模的结构实验室；

      - 具备相关实验设备；

      - 实验室的设备应能完全满足相应指导书中的要求。

（二）培训条件和培训过程

      - 培训教师应具有高级职称；

      - 培训内容分理论授课和操作指导两部分，每个试验的理论授课时间为40分钟。

（三）考生在考试前应具备独立正确地完成各实验的能力，包括仪器操作、数据测读、结果分析和报告编写等。

四、考核标准

1. 学生必须参加理论授课并完成上述两项实验，并交出合格的实验报告；

2. 学生必须通过集中面试；

3. 考核成绩根据实验报告完成情况与面试情况评定，实验报告完整、面试完全正确者为优，其他根据具体情况分别评为良、中、及格与不及格。